## D.2 单位工程最高投标限价汇总表
D.2 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额 （元） | 其中： 材料暂估价 （元）
1 | 分部分项工程 |  | 1180314.11
1.1 | 基坑 |  | 840388.86
1.2 | 倒虹吸出水井、倒虹吸进水井 |  | 339925.25
2 | 措施项目 |  | 101225.63
2.1 | 安全文明施工 |  | 32467.91
2.1.1 | 安全文明施工费（按费率计算） |  | 27705.06
2.1.2 | 安全文明施工费（按清单列项）
2.1.3 | 产业工人职业训练专项经费 |  | 4762.85
2.2 | 其他措施项目费 |  | 68757.72
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 增值税 |  | 115338.58
合计 |  |  | 1396878.32
注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
|  | 基坑 |  |  |  |  | 840388.86
1 | 040101001006 | 挖一般土方 | (1)土类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m3 | 4840.5 | 5.41 | 26187.11
2 | 040103002004 | 一般回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:利用场地内开挖土方 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m3 | 4886.27 | 26.43 | 129144.12
3 | 010202009001 | 喷射混凝土 | (1)坡面喷C20细石混凝土 (2)喷砼厚度:100mm厚 (3)φ8@200*200钢筋网片，φ14加强筋 (4)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m2 | 909.69 | 156.24 | 142129.97
4 | 040303024001 | 混凝土封堵 | (1)部位:混凝土封堵 (2)混凝土强度等级:C30 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.2 | 537.39 | 2794.43
5 | 040302010001 | 钢板桩 | (1)地层情况:综合考虑 (2)材质:拉森钢板桩，Ⅳ型 (3)桩长:按设计要求 (4)内容:包含钢板桩打桩及拔桩，钢板桩使用费综合考虑 (5)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 224.876 | 2343.36 | 526965.42
6 | 040302014001 | 钢支撑 | (1)材料种类:钢支撑 (2)内容:含钢支撑安装、拆除及使用费 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 5 | 2294.2 | 11471
7 | 040901001023 | 构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400 (2)钢筋规格:φ16 (3)综合各类机械(含套筒连接)、焊接(含电渣压力焊)、绑扎接头，含马凳筋等 (4)其他满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | t | 0.328 | 5173.21 | 1696.81
|  | 倒虹吸出水井、倒虹吸进水井 |  |  |  |  | 339925.25
8 | 040405004001 | 沉井混凝土底板 | (1)混凝土强度:C30混凝土、抗渗P8 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | m3 | 26.51 | 583.21 | 15460.9
本页小计 | [6 empty] | 855849.76
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 040405006001 | 沉井混凝土墙 | (1)混凝土强度:C30混凝土、抗渗P8 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | m3 | 131.68 | 563.87 | 74250.4
10 | 040303001007 | 混凝土垫层 | (1)部位:垫层 (2)混凝土强度等级:C20 (3)其他:满足招标文件、设计图纸及相关技术规范要求 | m3 | 5.62 | 505.34 | 2840.01
11 | 070101003001 | 沉井底板模板 | (1)沉井底板模板 (2)其他：满足设计、规范及招标文件的要求 | m2 | 29 | 117.33 | 3402.57
12 | 070101006001 | 沉井壁、隔墙模板 | (1)沉井壁、隔墙模板 (2)其他：满足设计、规范及招标文件的要求 | m2 | 653.67 | 143.6 | 93867.01
13 | 040204006001 | 井盖 | (1)球墨铸铁井盖 (2)规格:Φ800，C250级 (3)款式:综合考虑 (4)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | 套 | 10 | 563.47 | 5634.7
14 | 040504006001 | 预制混凝土井筒 | (1)混凝土强度等级:预制C30混凝土井筒 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | 个 | 10 | 463.58 | 4635.8
15 | 040601010001 | 预制混凝土池盖板 | (1)混凝土强度等级:预制C30混凝土池盖板 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | m3 | 5.39 | 743.39 | 4006.87
16 | 040901009001 | 预埋铁件 | (1)预埋铁件：钢板、钢筋 (2)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 0.169 | 11126.21 | 1880.33
17 | 040901001024 | 构件钢筋 | (1)钢筋种类:热轧光圆钢筋 HRB400E φ10以内 (2)规格、尺寸:详见设计图纸 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 0.21 | 5889.91 | 1236.88
18 | 040901001025 | 构件钢筋 | (1)钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 (2)规格、尺寸:详见设计图纸 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 1.03 | 5266.81 | 5424.81
19 | 040901001026 | 构件钢筋 | (1)钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 (2)规格、尺寸:详见设计图纸 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 14.264 | 5217.26 | 74419
本页小计 | [6 empty] | 271598.38
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
20 | 040901001027 | 构件钢筋 | (1)钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 (2)规格、尺寸:详见设计图纸 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 8.465 | 5172.53 | 43785.47
21 | 040901001028 | 构件钢筋 | (1)钢筋种类:热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 (2)规格、尺寸:详见设计图纸 (3)其他:满足设计、规范及招标文件的要求 | t | 1.774 | 5118.66 | 9080.5
本页小计 | [6 empty] | 52865.97
合计 | [6 empty] | 1180314.11

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 32467.91 | 32467.91
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1 | 27705.06 | 27705.06
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1 | 4762.85 | 4762.85
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1 | 2021.9 | 2021.9
9.1 | 050401001001 | 脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.铺设安全网 4.拆除脚手架后材料分类堆放 | 项 | 1 | 2021.9 | 2021.9
9.1.1 | 040404-35 | 钢管井字架 井深H(m) 8＜H≤10 | 各种扣件安装、铺翻板子、拆除。 | 座 | 2 | 1010.95 | 2021.9
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
本页小计 | [6 empty] | 34489.81
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1 | 8377.36 | 8377.36
11.1 | 011601003001 | 大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等 | 项 | 1 | 8377.36 | 8377.36
11.1.1 | C16001600 | 履带式挖掘机 斗容量C(m3) C≤1 |  | 台·次 | 1 | 2597.07 | 2597.07
11.1.2 | C15001100 | 履带式柴油打桩机 锤重G（kg） 4000<G≤6000 |  | 台次 | 1 | 5780.29 | 5780.29
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1 | 58358.46 | 58358.46
12.1 | 04A009001 | 施工区临时集水井（沉砂井） | 1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等 | 座 | 11 | 625.32 | 6878.52
12.1.1 | 040104-7+040104-8*(-1)换 | 找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ^ 湿拌砌筑砂浆 M20 | 放样、取（运）料、拌和、摊铺、找平。 | 100m2 | 0.0704 | 1077.95 | 75.89
12.1.2 | 010001-6 | 实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 | 调、运、铺砂浆，运、淋、砌砖，安放垫块、木砖、铁件等。 | 10m3 | 0.507 | 9428.56 | 4780.2
12.1.3 | 040202-2 | 垫层 混凝土 | 1.碎石：安放流槽，碎石装运、找平。 2.混凝土：混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等。 | 10m3 | 0.361 | 5053.34 | 1824.23
12.1.4 | 040208-1 | 垫层 模板 | 模板制作、安装、拆除，清理杂物、刷脱模剂、整理堆放等。 | 10m2 | 0.488 | 406.15 | 198.2
12.2 | 04A008001 | 施工区临时排水沟 | 1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等 | m | 277.49 | 185.52 | 51479.94
12.2.1 | 040104-7+040104-8*(-1)换 | 找平层 水泥砂浆 厚度T(mm) T=20(实际厚度:15mm) ^ 湿拌砌筑砂浆 M20 | 放样、取（运）料、拌和、摊铺、找平。 | 100m2 | 2.4974 | 1077.95 | 2691.86
12.2.2 | 010001-6 | 实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 | 调、运、铺砂浆，运、淋、砌砖，安放垫块、木砖、铁件等。 | 10m3 | 3.746 | 9428.56 | 35316.6
本页小计 | [6 empty] | 66735.82
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
12.2.3 | 040202-2 | 垫层 混凝土 | 1.碎石：安放流槽，碎石装运、找平。 2.混凝土：混凝土浇筑、捣固、抹平、养护等。 | 10m3 | 2.22 | 5053.34 | 11217.53
12.2.4 | 040208-1 | 垫层 模板 | 模板制作、安装、拆除，清理杂物、刷脱模剂、整理堆放等。 | 10m2 | 5.55 | 406.15 | 2253.95
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 围堰 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 筑岛 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 便道 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 便桥 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1
13.8 | 13.8 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 轨道交通工程路桥 |  | 项 | 1
13.10 | 13.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计 | [6 empty] | 101225.63
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.4 其他项目清单计价表
E.4 其他项目清单计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | (分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 发承包双方约定的其他项目
6 | 材料暂估价 |  |  | 仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程 |  |  | 标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目 |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价 |  | 1281539.74 | 9 | 115338.58
合 计 | [5 empty] | 115338.58